## Slide 1: 實習專題報告 新生兒髖關節超音波檢測
許博森 黃子庭

## Slide 2: 流程

## Slide 3: 研究流程
1
2
3
4
硬體設定
數據處理
位置推算
實際測試

## Slide 4: 系統概括
將採集到的數據進行前置處理並運算出相對位置
匯出運算結果與時間關係並繪製運動軌跡
顯示軌跡位置
以Arduino UNO 控制MPU9250九軸感測器 測量加速度與角度
感測器採樣
數據處理

## Slide 5: 硬體設備
Arduino UNO
MPU9250
九軸感測器

## Slide 6: MPU9250感測器設定

## Slide 7: 硬體設定-傳輸與採樣
Baud Rate : 每秒傳輸的符號數量(bps)
現在採樣頻率約 202Hz
傳輸時脈速度: 每秒傳輸的位元數量(bps)

## Slide 8: 硬體設定-校準
autoOffsets() : 自動校準動作感測器
原設定為autoOffsets() 自動校正，
可調整為setAccOffsets()手動設定參數 =>自動校準較方便且有效率

## Slide 9: 硬體設定-數據輸出
millis() : 毫秒數
(時間)(x軸加速度, y軸加速度, z軸加速度) (Pitch,Roll,Yaw)
Pitch : 相對於水平面前後傾斜角度
Roll : 相對於水平面左右傾斜角度
Yaw : 相對北方的旋轉角度

## Slide 10: 數據接收與處理

## Slide 11: 數據處理
檢測同時匯出加速度csv數據 且即時推算速度、距離、位置
Online
匯出加速度csv數據 再推算速度、距離、位置
Offline

## Slide 12: Online-數據處理流程
感測器建立連線
感測器校正及初始化
檢測回傳資料格式
套用標準差
套用濾波
計算空間中相對位置
更新資料
繪製關係圖並輸出.CSV

## Slide 13: 數據處理-標準差Online
每20筆數據切割一次
以切割計算一次標準差
觀察篩選效果

## Slide 14: 數據處理-標準差之倍數
調整倍數以確認篩選範圍
計算整體數據標準差?
與濾波的功能效益?
Std*2vs3
Std*2vs5

## Slide 15: 數據處理-標準差之計算頻率
10筆vs20筆
調整計算頻率以確認篩選效果

## Slide 16: 數據處理-標準差之計算頻率
Online vs Offline

## Slide 17: 位置推算-Simpson-Offline
利用Simpson積分定理推算距離=> 計算誤差大

## Slide 18: 位置推算-Online
藉由物理公式推算位置與距離

## Slide 19: 套用標準差之位置推算-Online
加速度、速度、位置

## Slide 20: 卡爾曼濾波
參考前一刻 加速度資訊
推算下一刻 加速度值
校正檢測到的 下一筆數據

## Slide 21: 卡爾曼濾波

## Slide 22: 位置推算-Online(套用卡爾曼濾波)
原始
速度
位置
加速度
套用濾波

## Slide 23: 數據處理-加權移動平均過濾
window size
Notes: https://ww2.mathworks.cn/help/signal/ug/signal-smoothing.html

## Slide 24: 數據處理-指數加權移動平均過濾
alpha : 平滑指數
Online
Offline

## Slide 25: 數據處理-傅立葉過濾
cutoff_frequency : 截止頻率

## Slide 26: 數據處理-移動平均+中值過濾

## Slide 27: 數據處理-基線偏移
調整感測器敏感度、精確度 -> 出現偏移
觀察基線飄移隨時間的變量
以excel驗證校正的數值

## Slide 28: 數據處理-基線偏移

## Slide 29: 數據處理-基線偏移

## Slide 30: 數據處理-基線偏移

## Slide 31: 數據處理-基線偏移

## Slide 32: 數據處理-基線偏移

## Slide 33: 數據處理-基線偏移

## Slide 34: 數據處理-陀螺儀

## Slide 35: 數據處理-陀螺儀
迴圈:
1.讀取資料
2.運算四元數
3.更新資料
4.輸出data
5.更新圖形

## Slide 36: 數據處理-陀螺儀
迴圈:
1.讀取資料
2.運算四元數
3.更新資料
4.輸出data
5.更新圖形

## Slide 37: 數據處理-四元數濾波
目前採用no_filter

## Slide 38: 陀螺儀-四元數

## Slide 39: 陀螺儀-四元數